Zoznam prác potrebných pre opravu a výmenu časti kanalizácie na západnej strane školy z dôvodu jej poškodenia a nefunkčnosti.

- vyrezanie asfaltu pre výkop 2x2m t.j. 4 m2

- vybúranie podkladného betónu hr. 10-15 cm t.j.cca. 04-0,6 m3

- výkop strojový do hĺbky 2 m t.j. 8 m3

- ručné dokopanie

- vyčistenie resp. výmena poškodenej kanalizačnej rúry priemeru 500 mm

- prepláchnutie kanalizácie

- zásyp výkopu

- zhutnenie výkopu

- dobetónovanie plochy

Začiatok prác je naplánovaný na 20.8.2013

Na prevádzanie týchto prác bude vybraná firma, ktorá poskytne najnižšiu cenu.

Cenové ponuky je možné zasielať emailom, alebo poštou na adresu školy , ktorá je zverejnená na webovej stránke našej školy.

Termín odovzdania cenových ponúk je 16.8.2013

Mgr. Ľuboš Takács

riaditeľ ZŠ Rozhanovce