Załącznik nr. 5

 Dowspuda. 22.03.2023 r.

 OPIS PRAC

 REMONT SZATNI I SANITARIATÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE

1. Obudowa płytami gipsowo – kartonowymi rur.

2. Wymiana posadzki z płytek ceramicznych.

3. Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie .

4. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego.

5. Odmalowanie ścian i sufitów .

6. Wymiana stolarki drzwiowej.

7. Wymiana armatury sanitarnej.

8. Wymiana grzejników.

9. Wymiana oświetlenia.

10. Montaż wentylatorów łazienkowych.